招标文件

项目名称：乌鲁木齐职业大学锅炉维修保养服务

项目编号：WZD2017052

发包方(学校)： 乌鲁木齐职业大学

日       期： 2017年10月24日

乌鲁木齐职业大学锅炉维修保养服务招标文件

乌鲁木齐职业大学拟对锅炉维修保养服务进行招标，决定采用竞争性谈判方式选择定点供应商。特向社会诚邀有相关资质和能力的公司参与该项目的招投标工作。

- 总则
    1、本招标书适用于乌鲁木齐职业大学锅炉维修保养服务。
    2、投标人的投标文件必须遵守中华人民共和国相关法律、法规。
    3、招标人对投标人进行资质（原件）后审，即在开标现场对投标人的资质原件进行审查，不能提供资质原件的投标人取消投标资格。
     4、投标人自行承担投标活动的全部费用。
     5、本次招标活动及中标合同受国家法律、法规的制约和保护。

- 招标单位：乌鲁木齐职业大学

- 项目名称：乌鲁木齐职业大学锅炉维修保养服务

- 项目概况：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽锅炉 | 4吨卧式天然气 | 2台 | 新校区 |
| 2 | 蒸汽锅炉 | 2吨卧式天然气 | 1台 | 新校区 |
| 3 | 蒸汽锅炉 | 1吨卧式天然气 | 1台 | 校本部 |
| 4 | 常压锅炉 | 0.5吨卧式天然气 | 1台 | 校本部 |
| 5 | 常压锅炉 | 0.5吨立式天然气 | 1台 | 西校区/已用18年 |
| 6 | 蒸汽锅炉 | 0.5吨立式天然气 | 1台 | 青年路校区/已用19年 |

注：为使各投标人能充分了解本项目及更加合理的报价，各投标人可在投标前至学校单位现场踏勘。熟悉现场环境，充分了解学校需求。

能提供本次服务的企业法人，并具有锅炉安装维修工程专业相应资质。

具有锅炉安装、锅炉维修工程专业承包叁级（含）以上资质证书

踏勘现场：投标人在获取招标文件后自行进行现场踏勘。联系人：张志军13899969963

1．本次招标将确定我校锅炉维修保养服务单位；

2．文件、投标书需密封加盖单位公章，否则不予接受，本次招标将根据投标价格及服务承诺等项目进行综合评价以确定中标人。

- 日常保养保养服务期限

维保时间：自签订合同之日起至  1 年期限满。

- 投标须知
  （一） 投标方式和参加投标单位的条件：

- 在中国境内注册，具有独立法人资格和合法经营范围（营业执照为准）及经营业绩的法人企业，应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，具有锅炉维修专业施工能力的单位；

- 具有有效的企业法人证、税务登记证、组织机构代码证；

- 具有锅炉安装、锅炉维修工程专业承包叁级（含叁级）以上资质

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有税务登记证，并能开具符合税法规定的发票。

- 具有良好的商业信誉和财务状况，制度健全，依法纳税，合法经营，在近三年内在所参加的采购活动和经营活动中没有重大违法记录或违约行为；

- 具有提供本项目服务所需的能力；提供配件具有符合国家规定的相关合格证书和检验报告；

- 在以往的政府采购活动中无违法、违规、违纪、违约行为；

- 提供的资格、资质文件和业绩情况均真实有效，否则由报价单位承担由此引起的一切后果及损失；

- 投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务，不允许投标人中标后将本次招标合同分包或转包；

- 符合国家法律、法规规定的其他条件。

- 投标方需认真阅读标书，满足招标方要求；

- 投标单位投标时须交纳2000.00元（贰仟元转账支票)投标保证金，中标单位的投标保证金转为履约保证金，合同期满无违反合同规定条款、无质量和服务问题则全额返还，未中标单位在评标结果公布后当场退还投标保证金；

- 参加本项目投标的一切费用不论其投标结果如何，概由投标单位自理，没有中标的单位请予理解；

- 投标方的投标书出现差错，招标方有权要求澄清。

（二）锅炉维修保养服务要求

- 项目概况：

新校区：2台4吨卧式蒸汽锅炉、1台2吨卧式蒸汽锅炉。

校本部：1台1吨卧式蒸汽锅炉、1台0.5吨卧式常压锅炉。

西校区：1台0.5吨立式常压锅炉（已使用18年）。

青年路校区：1台0.5吨立式蒸汽锅炉（已使用19年）。

1．本次招标将确定我校锅炉维修保养服务单位；

具有锅炉安装、锅炉维修工程专业承包叁级（含）以上资质证书

- 保养方式：
标准日常维护保养，半包，即价格≤200元人民币零配件的损坏由服务方免费提供和更换。

- 日常维护保养服务期限

维保时间：自签订合同之日起至  1 年期限满。

- 投标须知
  （一） 投标方式和参加投标单位的条件：

- 在中国境内注册，具有独立法人资格和合法经营范围（营业执照为准）及经营业绩的法人企业，应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，具有锅炉维修专业施工能力的单位；

- 具有有效的企业法人证、税务登记证、组织机构代码证；

- 具有锅炉安装、锅炉维修工程专业承包叁级（含）以上资质

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有税务登记证，并能开具符合税法规定的发票。

- 具有良好的商业信誉和财务状况，制度健全，依法纳税，合法经营，在近三年内在所参加的采购活动和经营活动中没有重大违法记录或违约行为；

- 具有提供本项目服务所需的能力；提供配件具有符合国家规定的相关合格证书和检验报告；

- 在以往的政府采购活动中无违法、违规、违纪、违约行为；

- 提供的资格、资质文件和业绩情况均真实有效，否则由报价单位承担由此引起的一切后果及损失；

- 投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务，不允许投标人中标后将本次招标合同分包或转包；

- 符合国家法律、法规规定的其他条件。

- 投标方需认真阅读标书，满足招标方要求；

- 投标单位投标时须交纳2000.00元（贰仟元转账支票)投标保证金，中标单位的投标保证金转为履约保证金，合同期满无违反合同规定条款、无质量和服务问题则全额返还，未中标单位在评标结果公布后当场退还投标保证金；

- 参加本项目投标的一切费用不论其投标结果如何，概由投标单位自理，没有中标的单位请予理解；

- 投标方的投标书出现差错，招标方有权要求澄清。

（二）维护保养服务要求及服务范围：

为保障学校锅炉设备正确操作与安全运行，延长锅炉使用寿命，确保使用无后顾之忧，学校锅炉必须请有资质的专业锅炉设备维修厂家进行正常维修保养，达到锅炉设备全年正常运行之目的。具体包括：

- 对炉本体检查维护：保温材料检查、隔热材料检查。

- 燃烧机机械部分检查维护：传动部分检查、紧固部分检查、风道系统检查、叶轮及挡板部分检查、供气阀组检查、密封检查、风压开关检查，并对检查出的故障或隐患进行维修，使设备正常运行。

- 燃烧机电器部分检查、维护、调校：电机绝缘检查、接触器检查、热保护检查、接线检查、电离子棒功能检查、电火变压器检查、点火电极检查、伺服马达检查、检漏功能检查，并对检查出的故障或隐患进行维修，使设备正常运行。

- 对燃烧机供油、气系统和自动控制系统检查维修。

- 锅炉控制柜及控制电路的检查维修。

- 锅炉附机配件检查维修包括：压力调节器、浮筒式液位计、双色水位计、板式水位计、水位计附带旋塞阀。

- 以锅炉附带各种报警、保护功能检查维修以保证其正常工作，其内容包括：燃油、燃气阀组检漏功能，燃气气压保护功能，油泵、油压调校，火焰检测熄火保护功能，风压保护功能，高低水位报警保护功能，气压报警保护功能。

服务范围

- 保证安全运行。

- 须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故电话后60分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。

- 中标方在合同范围内确保在年检中一次性通过。

- 每月对每台设备进行例行检查保养，保养符合行业安全运行标准。

- 保养完毕后，将保养单交招标方各具体使用部门签字认可。保养任务的完成与否，以保养单为准。

- 中标方自行配备工作所需要的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志。

- 如因故障或损坏，中标单位有责任负责及时将其修复或更换，使恢复安全、正常运行，需要更换零配件的，中标方必须在48小时内提供配件并及时更换零配件，费用双方另行协商确定。

- 若发生下列情况之一的，则在结算时按每部每次扣除总承包费用的10%：

1）未完成保养任务；

2）发生故障，招标方通知中标方，中标方在60分钟内没有来人解决问题；

3）非正常运行或因故障连续停止运行三天以上

- 中标方提供24小时报修服务，不能再加收其他费用。

- 根据招标方实际需要提供操作的系统培训。

维修保养范围:

1、 燃烧器范围

a  燃烧机及天然气管路系统

b  清洗燃烧机阀门组过滤网

c  检测天然气泄露保护装置

d  检测燃烧器空气压力开关

e  风机叶轮清理灰尘

f  燃烧机电器件损坏更换（不含因供电缺项造成的电器烧毁）

2、  控制，动力线路系统范围:

a  燃烧器电脑程序控制检测

b  锅炉程序控制板检测

c  高低水位控制检测

d  极低水位控制检测

e  火焰感应系统检测

f  燃烧器电磁阀检测

g  超压停炉检测

h  电脑控制压力传感器检测

I  电控箱辅助电气元件除尘检测

3、蒸汽锅炉年检服务范围

（1）每年蒸汽锅炉年检手续办理、检验时按要求配合拆装锅炉、接送检验人员（检验费用由投标方先行垫付）

（2）压力表、安全阀半年检，拆装，送取检（检验费用由投标方先行垫付）

4、水处理设备范围

（1）每台锅炉维保够3年后免费更换树脂一次。

（2）水处理机头负责运行中调试维修（不含更换）

（3）饮水锅炉添加硅磷晶（人工费）材料费另计。

5、锅炉辅机及水泵范围

（1）水泵出现故障可出现场检验、排除，不含水泵维修。

（2）电磁阀维修安装，不含电磁阀更换。

6、所有锅炉房内的燃气压力表校验、燃气报警联动装置检验、燃气检漏探头年检，送取检（检验费用由投标方先行垫付）

7、服务承诺（不包含锅炉本体维修）

确保锅炉，软水器，燃烧机运行正常，24小时服务，接到服务电话60分钟内到达现场。

综合说明：

本次报价只有一个采购单元，投标供应商需对本采购单元内的所有内容全部响应。本报价中应包含维保人员费用及税金等各类费用及政策性文件规定的所有风险、责任等一切费用，不包括天然气、水、电、消防器材等费用，总价一次报定，并不得出现选择性的报价。

- 投标文件的编写

- 投标文件的内容：

- 投标报价单；（见附表）

- 价格≤200元人民币零配件价目表；（见附表）

- 保养保养服务项目及标准；（见附表）

- 技 术 规 格 偏 离 表；（见附表）

- 投入本次服务的人员情况介绍及相关资质证书材料；

- 企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件；

- 锅炉安装、锅炉维修工程专业承包叁级（含）以上资质（复印件）；

- 单位概况，包括组织结构，详细方案，技术支持和服务运行体系；

- 法定代表人授权书（须经法人签字并加盖单位公章），投标代表人身份证复印件（原件随身携带开标时查验）；

- 投标人近三年业绩证明材料；

- 承诺应急响应能达到的最快时限及排除故障时限。

- 服务承诺：包含安全措施、服务人员安排和配备数量、服务响应措施，固定服务电话、60分钟应急响应电话号码；

- 投标人认为需要加以说明的其他内容；

- 必要的佐证材料及投标人认为必须提供的其他材料。

- 单位诚信承诺书；

注：所有投标资质、证明文件的复印件须加盖公章。

在开标时须带以下证明材料的原件审核，营业执照副本；税务登记证副本；组织机构代码证副本；锅炉安装、锅炉维修工程专业承包资质证书；法人身份证原件或投标人身份证原件、法人委托书、法人身份证复印件。

（二）投标报价

- 本次招标投标报价按照投标报价单报价；

- 投标报价应充分考虑物价浮动等风险，中标合同一经签订，不再进行任何调整；

- 除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；

- 投标报价、货款一律使用人民币，以“元”为单位；

- 投标报价均为含税价，是指标的物到达采购人指定的地点测试完毕验收后的价格；

- 投标方对每一项目只允许有一个报价，如有优惠折扣等，即在投标报价表中声明；

- 投标总价以大写数字为准，单项以单价为准；

- 投标方需按招标方所列物资设备的序号制表填列，不得自行编制序号,也不能有漏项；

- 投标人提供的优惠条件须在投标文件中书面承诺并说明。

投标报价单单独打印一份（内容为电脑打印件需盖章）与投标书一起密封。

- 投标文件的份数、签署、密封、递交

- 投标人按本文件编制一份投标文件“正本”和四份“副本”，并明确标明“正本”和“副本”，投标文件正本和副本如有不一致处，以正本为准。

- 投标文件正本与副本均应为A4打印文件，由投标人加盖单位公章和单位法定代表或法定代表人委托的代理人印鉴。

- 全套投标文件应无涂改或行间插字，投标人造成的必须修改的错误，修改处应加盖法人代表印鉴。

- 投标人应将五份投标文件密封在一个文件袋内并在封袋上写明投标人名称和项目名称，须在开启处密封并加盖单位公章和法人代表印鉴；

- 投标文件的唯一方式为书面方式，使用电报、电话、传真、光盘、软盘、电子邮件或其他计算机网络技术的投标一概不予接受；

- 密封后于2017年11月2日 上午 10:30  前送达乌鲁木齐职业大学，过时未到者作为弃权。

如果投标人未按上述规定提交，投标文件将被拒绝。

- 投标文件出现下列情况，作无效投标文件处理:
　　A.投标文件逾期送达；
　　B.投标文件未按招标文件的要求编制；
　　C.投标文件材料不全且影响对投标的评定；
    D.投标文件中出现两个或多个报价，且未书面说明以哪个报价为准。

- 评标：

（一）评标方式

本次招标本着公平、公正、公开的原则，采取竞争性谈判方式进行。

（二）评标办法

- 由学校招标领导小组组织专家评标，对投标人的投标书所阐述、投标报价进行现场答疑；

- 投标人可在现场进行现场答疑；

- 评委根据投标函和投标人对投标文件阐述和答疑及投标人的报价，进行打分；

- 学校招标小组将对照投标单位的公司业绩,人员配备,投标报价,服务承诺等进行综合评标，在合理报价范围内确定中标候选人。

- 评标小组将对投标文件合理性进行分析，对故意漏项等因素的不合理报价视为废标。

- 在评标期间，评标小组有权要求投标人对其投标文件进行澄清、说明，投标人应派授权代表按评标小组通知的时间、地点接受询标。

- 评标小组可以要求投标人对某些重要问题做出书面答复，书面答复须由投标单位法定代表人授权代表签署。书面答复不得对投标内容作实质性修改，否则视为废标。

该项目最高限价：70000元。

投标报价高于最高限价评标的标准报价项目为零分。

（三）评标的标准

| 序号 | 项目 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司资质、业绩 | 10 |  |
| 2 | 报价 | 30 |  |
| 3 | 锅炉安装、锅炉维修工程专业承包资质、质量保证 | 30 |  |
| 4 | 服务承诺、响应时间 | 30 |  |
|  | 合 计 | 100 |  |

（四）定标 ：招标方根据学校有关规定，结合需求部门实际情况，综合考虑投标方的业绩、资质、售后服务承诺、投标金额及投标产品的知名度和性能后确定中标单位。在符合招标要求的情况下，原则上低价中标(但不保证最低价格中标)。招标方无须解释不中标原因，不认同的厂商请勿投标。

评标委员会对各投标人的投标报价进行评审，对超出项目预算的报价或低于成本价的报价予以淘汰。评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作为无效投标处理。

经评标确定的中标人，招标人将通过学校招标网公示三天，若无异议，即向中标人发出中标通知书。

（五）其他事项：

- 中标人收到中标通知书后，应5日内与招标人签订合同，过期视为放弃中标。

- 中标人的投标文件、书面澄清文件、中标通知书及中标人的回执等均作为合同的组成部份。

- 投标人开标后无正当理由撤出投标或者中标后5日内拒绝签定合同的，所交投标保证金不予退还。

- 付款方式及服务期限：

付款条件

1、中标单位保养满六个月后的10个工作日内支付合同总价的50%；

2、合同有效期满后10个工作日内支付合同的余款。

服务期限

1、维保时间：自签订合同之日起至  1  年期限满。

- 服务及违约责任：

1、一年保养保养服务包干费不超过70000元，包括保养检测、年审人工费及更换单价在200元及以下的器件、零部件、易损件等费用以及税金等。

  - 如需更换免费范围以外的零件时，中标人应及时地以书面的形式通知采购人，经采购人许可后，中标人才可更换和使用。中标人除了按现行的市场价格收取零件费用外，不再向采购人收取其他任何费用。如采购人对中标人报价有异议，采购人有权另作处理，并不需要通知中标人。

  - 每年年审验收费用由采购人负责支付，中标人代办。中标人保证采购人所有通过年审，如因中标人维保不到位，导致年审不通过，复审费用由中标人负责支付，期间发生的一切问题，由中标人负责。

- 标书递交：（招投标时间、地点）

1、招标文件发放时间：2017年10月 24日至2017年10月27日（北京时间上午10：30-13:30，下午16:30-18:00）；

2、报名地点：乌鲁木齐职业大学招标办公室（图书馆楼二楼207室招标办）；

3、投标文件送达时间：开标前半小时之前送达。

4、开标时间：11月2号  上午11：00（北京时间）

5、开标地点：乌鲁木齐职业大学行政楼三楼会议室。

6、报名电话：0991—8858971

投标文件送达时间截止于开标前半小时，不接收电子投标或邮递投标。

- 投标保证金

投标单位投标时须交纳2000.00元（转账支票）投标保证金。依据国家招投标相关规定，在下列情况下投标保证金将不予退还：

1、在截至日期后送交投标文件的；

2、中标而拒绝签订协议的；

3、对不按规定时间参加招标的投标人不予退还保证金。

投标保证金

- 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

- 投标人应在开标前提交金额为2000元的投标保证金。

- 投标保证金应以转帐支票的形式提交。

- 未按规定交纳投标保证金的为无效投标。

- 若发现存在串通投标报价、排挤其他投标人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益行为的为无效投标，并没收其投标保证金。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，或中标后拒签合同的，将没收其投标保证金。

- 未中标的投标人的投标保证金，在开标后7个工作日内不计利息予以退还。

- 废标：

1、投标截止时未提交投标保证金的；

2、投标人资格不符合招标方要求的；

3、投标文件字迹模糊的，招标方无法辨认的；

4、无法人委托书和资质不全的；

5、中标后不能按规定缴纳风险保证金的。

6、招标采购时遇到下列情况将予以废标：
  （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家；
  （2）投标人的报价均超过了我校采购预算，采购人不能支付的；
  （3）因重大变故，采购任务取消的。
  
联系地址：乌鲁木齐职业大学财务处招标办 (行政楼207室)。

联系电话：0991--8858971

招标单位：乌鲁木齐职业大学

2017年10月24日

诚 信 廉 政 承 诺 书

为保养市场公平竞争，营造诚实守信的招投标交易环境，我单位自愿加入 “乌鲁木齐职业大学招标投标企业信息库”（以下简称信息库），自愿将本单位相关信息予以登记并在乌鲁木齐职业大学招投标网站对外发布，信息库发布的相关信息均经我单位确认无误，对此郑重承诺如下：

一、我单位提交并在信息库发布的相关信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改、虚假成份，材料所述内容均为本单位真实拥有。若违反本承诺一经查实，本单位愿意接受公开通报，自愿退出所有在乌鲁木齐职业大学招投标网上招标投标平台上正在进行的投标项目并取消会员资格，按照《中华人民共和国招标投标法》第五十四条的规定，禁止三年内进入招标市场。

二、凡我单位在乌鲁木齐职业大学招投标网上参加的投标项目，在资格审查和评标阶段需要提交的企业业绩和获奖情况等，均事先在信息库中对外发布，未发布的可不作为我单位资格审查和评标的依据。

三、我单位在参加投标过程中严格遵守各项廉政制度，如有违反自愿按规定接受处罚。

四、我单位今后将认真、及时保养和更新信息库中与我单位有关的内容，如未能及时保养和更新，将自愿承担由此造成的一切不良后果。

承诺人法定名称（法人公章）：

承诺人法定地址：

承诺人或授权代表（签字或盖章）：

电话：                传真：

年    月    日

投标报价单

| 项目编号 | WZD2017052 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 乌鲁木齐职业大学锅炉维修保养服务 |
| 报 价 |  |
| 服务承诺 |  |
| 其他 |  |

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

日期：2017年      月      日

锅炉维修保养服务项目及标准

| 表1：每月维保项目（内容）和要求 |  |
| --- | --- |
| 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| 表2：季度维保项目（内容）和要求 |  |
| 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| 表3：半年维保项目（内容）和要求 |  |
| 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| 表4：年度维保项目（内容）和要求 |  |
| 维保项目（内容） | 维保基本要求 |

注：（1）表中的维保项目（内容）可自行增加；

（2）维保基本要求，规定为“符合标准”的，有国家标准应当符合标准，没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准。

（3）维保基本要求，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位要求，其他没有明确的“要求”，应当为安全技术规范、标准或者制造单位要求等的要求。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字

日期：2017年      月      日

价格≤200元人民币零配件价目表

| 序号 | 名称 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字

日期：2017年      月      日

技 术 规 格 偏 离 表

项目编号：WZD2017052

投标单位名称：

| 序号 | 保养内容 | 招标参数 | 投标参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

投标单位法人授权代表（签章）：

日期：   2017年    月  日